##

## Följande dokument upprättas/överlämnas av luftentreprenör till samordnaren för Drift- och underhållsinstruktionen för insättning i användarpärm.

[ ]  Förteckning över aggregat och fläktar (insätts i pärm 01flik 8)

[ ]  Förteckning över förlängda garantier (insätts i pärm 01 och pärm 02 flik 9)

[ ]  Förteckning över varor med krav på service under garantitiden
 (insätts i pärm 01 och pärm 02 flik 7)

[ ]  OVK-protokoll (insätts i pärm 01 flik 6)

[ ]  Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar (insätts i pärm 02 flik 4)

[ ]  Översiktsritningar, totalflödesscheman (insätts i pärm 02 flik 5)

[ ]  Driftkort inklusive funktionsbeskrivning (insätts i pärm 02 flik 6)

[ ]  Service under garantitid Luft (insätts i pärm 02 flik 9)

[ ]  Särskilda underhållsrutiner (insätts i pärm 02 flik 9)

[ ]  Säkerhetsdokumentation (insätts i pärm 02 flik 10)

## Flik 1 57.1 **Kontaktuppgifter**

 [ ]  57.2.1 Underentreprenörer

**Flik 2**

 **57.2 Protokoll/Intyg**

 [ ]  57.2.1 Injustering luftbehandlingsinstallation

 [ ]  57.2.2 Luftflödesprotokoll

 [ ]  57.2.3 Ljudmätningsprotokoll

 [ ]  57.2.4 Igångkörningsprotokoll

**Flik 3 57.3 Produktdokumentation**

 [ ]  57.3.1 Produktblad

**Flik 4 57.4 Spjällförteckning**

[ ] 57.4.1 Spjällförteckning

 [ ]  57.4.2 Brandspjäll och rökdetektorer

**Flik 5 57.5 Ritningar**

[ ] 57.5.1 Ritningsförteckning

 [ ]  57.5.2 Ritningar

**Flik 6 57.6 El- och styrdokumentation**

 [ ]  57.6.1 Apparatsdokumentation

 [ ]  57.6.2 Övriga schema

**Flik 7 57.7**

**Flik 8 57.8**

**Flik 9 57.9**

**Flik 10 57.10**

**Flik 11 57.11**

**Flik 12 57.12 Övrigt**

[ ] Övrigt projektspecifikt