Följande dokument upprättas/överlämnas av kylentreprenör till samordnaren för Drift- och underhållsinstruktionen för insättning i användarpärm.

☐ Förteckning över mätarnummer och placeringar (insätts i pärm 01 flik 8)

☐ Pumpdata (insätts i pärm 01 flik 8)

☐ Förteckning över installerad komfortkyla (insätts i pärm 01 flik 8)

☐ Förteckning över förlängda varugarantier enligt mall 0111 (insätts i pärm 01 flik 4)

☐ Förteckning över varor med krav på service under garantitiden
	(insätts i pärm 2 flik 11)

☐ Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar (insätts i pärm 02 flik4)

☐ Översiktritningar, totalflödesscheman (insätts i pärm 02 flik 5)

☐ Driftkort inklusive funktionsbeskrivning (insätts i pärm 02 flik 6)

☐ Service under garantitid (insätts i pärm 02 flik 9)

☐ Särskilda underhållsrutiner (insätts i pärm 02 flik 9)

☐ Säkerhetsdokumentation (insätts i pärm 02 flik 10)

Flik 1		55.1 Kontaktuppgifter

☐	55.1.1 Underentreprenörer

Flik 2		55.2 Protokoll/Intyg

☐	55.2.1 Injustering kylsystem

☐	55.2.2 Injustering vätskekylaggregat/värmepump

☐	55.2.3 Igångkörningsprotokoll vätskekylaggregat/värmepump

☐	55.2.4 Kontrollrapport vi kontroll för läckage av kyla-/värmepumputrustningar

☐	55.2.5 Aggregatförteckning

Flik 3		55.3 Produktdokumentation

☐	55.3.1 Produktblad

☐	55.3.2 DUC-dokumentation

Flik 4		55.4 Ventilförteckning

☐	55.4.1 Ventilförteckning

Flik 5		55.5 Ritningar

☐	55.5.1 Ritningsförteckning

☐	55.5.2 Ritningar

Flik 6		55.6 El- och styrdokument

☐	55.6.1 Apparatskåpsdokumentation

☐	55.6.2 Övriga scheman

Flik 7		55.7

Flik 8		55.8

Flik 9		55.9

Flik 10		55.10

Flik 11		55.11

Flik 12		55.12 Övrigt

☐	55.12.1 Övrigt projektspecifikt